| Obiectivul: PRIMARIA SALISTE IMOBIL EXISTENT- OBTINERE AUTORIZATIE PSI |
| --- |
| Obiectul: MODERNIZARE CLADIRE PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI ISU |
| Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |
| SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA |
| Nr | Simbol | Capitolul de lucrari | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1 | EA02A1 | Tub izolant, de protecţie, etanş, IPE, din policlorură de vinil neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat | m | 180 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 2 | EA16C1 | Doză de derivaţie, pentru cabluri sau ţevi de instalaţii, montată în mediu normal, tip NBU-PG 16 | buc | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 3 | EA15A1 | Montare doza de aparat | buc | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 4 | EC02A1 | Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn | m | 180 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 5 | ED01A1 | Intreruptor manual unipolar, construcţie normală sau impermeabilă (flanş), montat îngropat | buc | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 6 | CI27A01+ | Chit siliconic HASIT pentru rostuirea materialelor ceramice, aplicat la interior si exterior, cu dimensiunea de rost grosime 5 mm - adincime 3 mm | ml | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 7 | RTR2RC42138 | Montarea intreruptoarelor inlocuire acumulator de joasa presiune pentru intreruptor de tensiunea 750 kV si de tipul IO | buc | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 8 | RPCJ28A% | Placarea peretilor cu placi din gips-carton,cu gros.placii de 12,5 mm,aplicata pe zidarie de caramida,BCA,lemn sau bet.,avand supr. netede pe zidarie de caramida,lemn sau BCA in incaperi cu umiditate normala 45 min | metru patrat | 60 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 9 | CK27A1 | Usi metalice inter. rezistenta foc constructii nuclearoelectr. 1canat,supr. Toc <3mp,in pereti din blocur9 beton 45 min | mp | 2.1 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 10 | CK27B1 | Usi metalice inter. rezistenta foc. Constructii nuclearoelectr. 2canate. Supr. Toc >3mp. In pereti din blocuri beton 90 min | mp | 2.1 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 11 | RCSR19A% | Ignifugarea lemnariei aparente,cu o solutie ignifuga,omologata pentru folosirea la rece,pe suprafete neprotejate anterior contra incendiilor | mp | 238 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 12 | CQ14A+ | Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta în doua straturi | mp | 120 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 13 | CQ12A+ | Placare perete existent cu placi de gips-carton prinse cu bride de ajustare rezistent la foc 60 min | mp | 17 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 14 | CQ13A+ | Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta rezistent la foc 90 min | mp | 32 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 15 | RPCR08A# | Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec manual,pe tencuieli exist | mp | 180 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 16 | CF17A01+ | Tencuieli decorative - aplicate manual pe suprafete de gips-carton -un strat amorsa , un strat grund vopsea si un strat tencuiala - Deko T8500/T8300 R15 | mp | 180 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 17 | RPCF20A01+ | Tinci HASIT pe baza de var hidraulic pentru lucrari de renovare/restaurare | mp | 180 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 18 | CG05A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp | m | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 19 | TRA01A30 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. | tona | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 20 | RTR1RC 112A1 | Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor comode | t | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 21 | CK26B# | Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre | ml | 50 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 22 | CE09XA | Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, rotunde cu D=15,4 cm, confectionate pe santier | metru | 45 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 23 | RPCN12A# | Desfacere profile,trase pe loc cu sablon,pereti,tavane,drisc sau pe rabit,lat<60cm | m | 180 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 24 | CK25A% | Usi confectionate din profiluri din mase plastice,incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura la constr.cu H < 35 m incl. intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv | metru patrat | 2.1 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 25 | 20019152 | Detector inundatie | buc | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 26 | 20019143 | Detector de prezenta, conventional, de interior | buc | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 27 | ATD11A | Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 28 | W3K04A1 | Canal cabluri tip u 2 Montare | m | 50 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 29 | EC01A# | Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic | m | 250 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 30 | ED08J1 | Priză bipolară, construcţie normală sau construcţie capsulată în bachelită (antigron etc), montată pe dibluri din material plastic | buc | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 31 | APR1515491 | Chei telefon (TIF) , pentru verificarea butoanelor, curatirea butoanelor, curatirea contactelor, curatirea contactelor de disc, masurarea timpului de revenire, masurarea sensibilitatii microfonului si receptorului curatirea releelor | buc | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 32 | Asim | Indicator EXIT cu LED NA-DE | buc | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 33 | Asim | Indicator DIRECTIE cu LED NA-DE | buc | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 34 | Asim | Montare kit EMERGENTA format din corp neon 2x18w | buc | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 35 | W3K04A1 | Canal cabluri tip u 2 Montare | m | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 36 | ATD11A | Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 37 | EN04A+ | Module extensie intrari /iesiri pentru sisteme conventionale/radio, montaj in cabinet | buc | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 38 | 20018379 | Detector convenţional de fum, Detector de temperatură, Detector combinate (fum+temperatură) - (soclu inclus) | buc | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 39 | 2874115500122 | Buton alarma incendii 175vcc simbol 3788a nid.3785-70 | buc | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 40 | 20018499 | Sirena de incendiu cu LED flash de interior, 24v pentru incendiu, culoare rosie | buc | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 41 | 20018477 | Sirena autoprotejata de exterior | buc | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 42 | Asim | Cablu de semnalizare incendiu JB-Y(ST)Y 2X2X0,8 BMK rosu | m | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 43 | Asim | Cablu de incendiu | m | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 44 | RTR1RT 29A | Canale de cabluri din PC sau PT cu 0,6 latime si 0,8 adancime si 1 m lungime | m | 30 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 45 | EA10A# | Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 8. 5-20 mm | m | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 46 | 6704684 | Tub izolat tip i.p. (bergman) 25 stas 6990 | buc | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 47 | Asim | Cablu de incendiu | m | 175 |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |
|  |  |  |  | Transport: |  |  |
| 48 | 21011 | Electronist categoria I | ora | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Manopera: |  |  |
| Total ore manopera (ore) | 1995.704 |
| Total greutate materiale (tone) | 320.7421 |
|  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Total Cheltuieli Directe |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe |
| Coeficient | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| CAS | 15,8000% | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Sanatate | 5,2000% | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Somaj | 0,5000% | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Fond de risc | 0,2800% | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Fond de garantare | 0,2500% | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Concedii si indemnizatii | 0,8500% | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Total Cheltuieli Directe |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |
| Profit |  |  |  |
| Total General fara TVA |  |
| TVA (19%) |  |
| TOTAL GENERAL (Lei) |  |