## F3 - 1
Obiectivul: MODERNIZARE SPATII PRIMARIE
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: INSTALATII APA CANAL
Devizul: OFERTA
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1.1.1 | IC32A1# | Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv |  |  | m | 18
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.2 | SD10A# | Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezerv tampon,dn=1/2 -1 |  |  | buc | 3
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.3 | IC34A1# | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv |  |  | buc | 20
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.4 | SA12B# | Teava pvc (g) imbin prin lipire,in canal dist la constructii ind,la clad locuit si soc-cult,d=32mm |  |  | m | 18
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.5 | SC04A# | Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca. |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.6 | SD04A# | Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2 |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.7 | CK21A1 | Mască pentru conducte şi radiatoare tip mp pentru conducte |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.8 | EE16A# | Corp de iluminat modular suspendat tip corp de iluminat pentru 1 sau 2 lampi fluorescente |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.9 | CN02A+ | Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante |  |  | mp | 50
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.10 | RPCT04XA | Spargerea zidurilor din caramida pt.creeri de goluri cu mortar var-ciment |  |  | metru cub | 2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.11 | RpIzD01A% | Izolarea tevilor, cu Bete din postav cu diametrul pâna la 1 -- Din otel |  |  | ml | 15
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.12 | RPIE04A# | Proba etanseitate la presiune,a conductelor alim sau distrib,la instal,d=3/8-1 inci |  |  | m | 150
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.13 | TRA01A30P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km |  |  | tona | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.14 | EI02H1 | Etanşarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau în canale |  |  | mp | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.15 | W3D16A1 | Izolarea sau continuitatea armaturilor cablurilor subterane cu iesire la stalp(izolare) |  |  | buc | 2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.16 | CN08XA01 | Vopsitorii cu 2 straturi vopsea de ulei, pe tamplarie metalica |  |  | metru patrat | 120
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Contributia asiguratorie pentru munca
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit
Total Deviz fara TVA
Obiectul: INSTALATIE INCALZIRE ARHIVA
Devizul: ESTIMATIV
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
2.1.1 | IB05A1# | Radiatoare din aluminiu corpul de radiator avand pana la 10 elemente inclusiv |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.2 | FE22A2 | Niplu dublu cu piulita al. pentru tevi cupru,de 8 mm |  |  | buc | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.3 | CMj26O19B | Confecţionarea şi asamblarea Confec. haltere pt. montaj prin încastrare |  |  | buc | 10
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.4 | FE22D1 | Niplu dublu cu piulita al. pentru tevi cupru,de 22 mm |  |  | buc | 18
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.5 | ID02XA | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flansa, presgarnitura, pt. instal. incalz. centrala, D = 15 - 50 mm |  |  | bucata | 4
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.6 | FE19A1 | Robinet de aerisire pentru conducte de agent intermediar |  |  | buc | 2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.7 | IC33B1# | Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm |  |  | m | 15
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.8 | FE03C3 | Teava din cupru 18x1 mm |  |  | m | 15
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.9 | IC34C1# | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm |  |  | buc | 30
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.10 | SD10A# | Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezerv tampon,dn=1/2 -1 |  |  | buc | 2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.11 | LMTP1189 | Filetarea manuala a alezajelor lungimea filetului pana la 30 mm, filet pentru tevi pana la G3/4 toli |  |  | buc | 4
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.12 | RpIzD01B% | Izolarea tevilor, cu Bete din postav cu diametrul 1 1/4-2 -- Din otel |  |  | ml | 48
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.13 | RpIzD01A% | Izolarea tevilor, cu Bete din postav cu diametrul pâna la 1 -- Din otel |  |  | ml | 30
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.14 | RpIzD01C% | Izolarea tevilor, cu Carton ondulat cu D=20 mm-- din PVC îngropat direct în perete |  |  | ml | 12
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.15 | RPSE03A1 | Demontare recipient hidrofor 160-1000 l |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.16 | SD10A# | Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezerv tampon,dn=1/2 -1 |  |  | buc | 3
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.17 | SA40A+ | Teava Wavin PE montata prin sudura cap la cap, pentru apa in cladiri avand diametrul nominal de 32 mm |  |  | m | 29
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.18 | CN13A1 | Vopsitorii la instalaţii obişnuite, cu vopsea de ulei, pe conducte având diametrul exterior până la 34 mm inclusiv; |  |  | m | 60
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.19 | RPSE16A# | Montarea recipientului pentru hidrofor, din tabla de otel, montat pe fundatie, avand capacitatea de: 160 l sau 250 l |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.20 | RI610107A | Montarea vasului pe rezervor (cisterna), strangerea suruburilor la flanse si asigurarea etansarii pentru un rezervor cu capacitatea utila de 15 mc |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.21 | SD131101 | Sudura electrica la conducte de joasa si medie presiune la dimensiunile conductei (diametrul) / (grosimea peretelui) de (96-102) / (6-9) mm executata in pozitie vertical la teava de pana la 20 ata |  |  | buc | 8
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.22 | SA37A# | Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1/2 |  |  | buc | 10
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.23 | RPIXE03A | Proba etanseitatela presiune conducte incalzire centrala sau gaze naturale pentru autorizare |  |  | m | 300
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1.24 | IE03XA | Proba etanseitate la presiune conducte alim. aeroterme sau baterii incalzire, D <= 2" |  |  | metru | 300
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Contributia asiguratorie pentru munca
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit
Total Deviz fara TVA | [6 empty] | 24816.005
Obiectul: INSTALATII AER CONDITIONAT BIROU ADMINISTRATIV
Devizul: ESTIMATIV
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
3.1.1 | TCC11A1 | Unitate de telecomandă pentru staţiile de radiodifuziune sau televiziune montare |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.2 | ATD05A1 | Teava pentru impuls din:cupru cu diametrul dn 6x1 mm |  |  | m | 5
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.3 | ATD05A3 | Teava pentru impuls din:cupru cu diametrul dn 8x1 mm |  |  | m | 5
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.4 | EC07B% | Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand: 20 ... 48 conducte de 0,75 mmp; 13 ... 30 conducte de 1 mmp; 10 ... 30 conducte de 1,5 mmp sau 10 ... 30 conducte de 2,5 mmp |  |  | m | 5
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.5 | GA12A% | Subtraversari pe sub cond. sau cabluri existente, traseul cond. avand dn=pana la 100mm |  |  | buc | 3
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.6 | RTR1RT 29A | Canale de cabluri din PC sau PT cu 0,6 latime si 0,8 adancime si 1 m lungime |  |  | m | 5
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.7 | ATD29B | Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate |  |  | kg | 20
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.8 | ACB07A1 | Colier de siguranta la imbinarea cu mufa a tuburilor din fonta de presiune avand dn 80 mm. |  |  | buc | 3
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.9 | W6RC01100F01 | Celule de MT Reparatii curente - Instalaţii de comandă, măsură, protecţie, semnalizare şi automatizare celule MT Circuite de intensitate Denumirea categoriei instalaţiei: Celule de MT Componente principale ale instalaţiei - caracteristici tehnice: Circuite de intensitate ale celulei de MT (Comutaţia secundară) Operaţiuni prevăzute în fişele tehnologice de reparaţii: Scoatrea de sub tensiune şi admiterea formaţiei la lucru Instruirea personalului; Identificarea instalaţiei; Aducerea în zona de lucru a sculelor; Examinarea vizuală a stării circuitelor secundare de intensitate; Examinarea şirurilor de cleme din cofrete de conexiuni, panouri de protecţii, comandă măsură; Verificarea inscripţionărilor conductorilor la bornele secundare ale TC; Racordarea trusei de curent La bornele primare ale TC; Stabilirea canalului de comutaţie; Injectarea de curent pe înfăşurarea primara a TC-ului; Măsurarea valorilor curenţilor secundari pentru ficare înfaşurare; Deconectarea trusei ; Întocmirea P.V. |  |  | Buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Contributia asiguratorie pentru munca
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit
Total Deviz fara TVA
Obiectul: INSTALATII AER CONDITIONAT CABINET PRIMAR SI SALA DE CONSILIU
Devizul: ESTIMATIV
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
4.1.1 | TCC11A1 | Unitate de telecomandă pentru staţiile de radiodifuziune sau televiziune montare |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1.2 | ATD05A1 | Teava pentru impuls din:cupru cu diametrul dn 6x1 mm |  |  | m | 20
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1.3 | ATD05A3 | Teava pentru impuls din:cupru cu diametrul dn 8x1 mm |  |  | m | 20
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1.4 | EC07B% | Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand: 20 ... 48 conducte de 0,75 mmp; 13 ... 30 conducte de 1 mmp; 10 ... 30 conducte de 1,5 mmp sau 10 ... 30 conducte de 2,5 mmp |  |  | m | 10
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1.5 | GA12A% | Subtraversari pe sub cond. sau cabluri existente, traseul cond. avand dn=pana la 100mm |  |  | buc | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1.6 | RTR1RT 29A | Canale de cabluri din PC sau PT cu 0,6 latime si 0,8 adancime si 1 m lungime |  |  | m | 15
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1.7 | ATD29B | Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate |  |  | kg | 20
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1.8 | ACB07A1 | Colier de siguranta la imbinarea cu mufa a tuburilor din fonta de presiune avand dn 80 mm. |  |  | buc | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1.9 | W6RC01100F01 | Celule de MT Reparatii curente - Instalaţii de comandă, măsură, protecţie, semnalizare şi automatizare celule MT Circuite de intensitate Denumirea categoriei instalaţiei: Celule de MT Componente principale ale instalaţiei - caracteristici tehnice: Circuite de intensitate ale celulei de MT (Comutaţia secundară) Operaţiuni prevăzute în fişele tehnologice de reparaţii: Scoatrea de sub tensiune şi admiterea formaţiei la lucru Instruirea personalului; Identificarea instalaţiei; Aducerea în zona de lucru a sculelor; Examinarea vizuală a stării circuitelor secundare de intensitate; Examinarea şirurilor de cleme din cofrete de conexiuni, panouri de protecţii, comandă măsură; Verificarea inscripţionărilor conductorilor la bornele secundare ale TC; Racordarea trusei de curent La bornele primare ale TC; Stabilirea canalului de comutaţie; Injectarea de curent pe înfăşurarea primara a TC-ului; Măsurarea valorilor curenţilor secundari pentru ficare înfaşurare; Deconectarea trusei ; Întocmirea P.V. |  |  | Buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit
Total Deviz fara TVA
Obiectul: INSTALATII DE CURENTI SLABI
Devizul: ESTIMATIV
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
5.1.1 | ATD11A | Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp |  |  | m | 70
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1.2 | W3K04B% | Canal tip CFR, pentru cabluri, executat din elemente prefabricate montare, 500 mm pentru maximum 40 de cabluri; |  |  | m | 50
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1.3 | EC07E# | Cablu cu 20-48 cond. de 0. 75 mmp, 13-30 cond. de 1 mmp 10-30 cond. de 1,5 mmp sau 10-19 cond de 2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, demnalizare, blocare, montat liber prin asezare pe pod de cabluri |  |  | m | 70
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1.4 | EN04A+ | Module extensie intrari /iesiri pentru sisteme conventionale/radio, montaj in cabinet |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Contributia asiguratorie pentru munca
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit
Total Deviz fara TVA
Obiectul: REFACERE INSTALATIE ELECTRICA INTERIOARA SUBSOL PRIMARIE
Devizul: ESTIMATIV
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
6.1.1 | RpEI20A% | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolaţie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, simbol CSYY, montat aparent, având secţiunea de: 3X2,5 mmp; |  |  | m | 25
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.2 | RpEI19I% | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolaţie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, simbol CSYY, montat aparent, având secţiunea de: 33X1,5 mmp; |  |  | m | 25
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.3 | RPEB02A8 | Inlocuire conductor de cu fy izol sect 2,5mmp introd in tub pvc,pel,teava |  |  | m | 60
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.4 | RPEB02A7 | Inlocuire conductor de cu fy izol sect 1,5mmp introd in tub pvc,pel,teava |  |  | m | 60
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.5 | EA04XC | Doze centralizatoare |  |  | bucata | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.6 | EA13A# | Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm |  |  | buc | 3
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.7 | ED01A1 | Intreruptor manual unipolar, construcţie normală sau impermeabilă (flanş), montat îngropat |  |  | buc | 3
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.8 | EE04E1 | Corp de iluminat, simplu (dulie) tip oblic sau drept montat pe perete sau pe plafon pe dibluri de lemn |  |  | buc | 4
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.9 | RTR3E12AA | Reizolarea manuală a conductorului în vederea refolosirii: cu banda alba tipul izolatiei: cu banda alba -10 m |  |  | buc | 1
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.10 | ED08E1 | Priză bipolară, construcţie normală sau construcţie capsulată în bachelită (antigron etc), montată aparent pe dibluri de lemn |  |  | buc | 4
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.11 | EF10A# | Rama cu usa metalica (gata confectionata) pentru protectia tablourilor de uz comun cu dimensiunile 700x850 mm |  |  | buc | 7
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1.12 | EE14A# | Lampa cu incandescenta pana la 1000w montata in interiorul constructiilor sau pe elemente exterioare ale acestora la corp de iluminat fara glob si dispersor |  |  | buc | 6
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Contributia asiguratorie pentru munca
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte
Profit
Total Deviz fara TVA
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
Operator economic